Панель инструментов
Мастер соединения – позволяет автоматизировать подбор и расстановку фитингов в проекте.

Мастер соединения

Используя кнопку «Мастер соединения  » главной панели

инструментов, программный комплекс позволяет выполнить подбор и расстановку фитингов.

Окно «Мастер соединения» состоит из двух частей. Слева в виде дерева отображается структура элементов проекта. Она разбита по системам, типам и группам. Справа находится страница свойств выделенного в дереве элемента.

Для выбора элемента необходимо нажать на кнопку , которая располагается в строке Соединение в правой части.

Откроется окно Базы данных оборудования, раздел Узлы соединения.

Данное окно состоит из двух частей.

В левой части создастся новая система если ее ранее не было, тип фитинга и соединение.

В правой описывается фитинг. В верхней части мы задаем длину подрезки трубопроводов куда будет установлен фитинг.

В нижней части мы можем выбрать метод соединения.

И сам фитинг, в разделе соединительные элементы нажать на кнопку

В результате программа обращается в соответствующую таблицу БД для выбора требуемого элемента.

Для подтверждения выбора необходимо нажать кнопку  и еще раз

Когда нужные или все элементы будут выбраны необходимо нажать кнопку .

Программа открывает окно Привязка элементов, в котором указывает количество элементов которые будут подобраны.

Необходимо нажать кнопку .

Следующее окно Автоориентация информирует пользователя сколько элементов автоматически программой развернуты.

Необходимо нажать кнопку .

Если фитинг не был автоматически установлен в нужном направлении.

Тогда необходимо зайти в свойства фитинга и в разделе ориентация в строке Автоориентация поставить Да